|  |  |
| --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ** | |
| **Предмет јавне набавке – радова : бр. 404-694/2017-IV**  **– Израда стаза на гробљу у Пригревици-** | |
| **Понуда број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*** | |
| **Назив Понуђача:** |  |
| **Адреса Понуђача:** |  |
| **Одговорно лице:** |  |
| **Особа за контакт:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Телефакс:** |  |
| **Електронска пошта:** |  |
| **Текући рачун понуђача:** |  |
| **Матични број понуђача:** |  |
| **Порески број понуђача (ПИБ):** |  |
| **ПДВ број:** |  |

**Investitor**: M.Z.Prigrevica

**Objekat:** Izgradnja Nove pešačke staze u seoskom groblju

**Mesto gradnje** : Prigrevica

**PREDMER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| Ručni iskop zemlje III kat. d = 20,0 ( cm ) sa mašinskim utovarom ,odvozom , istovarom i planiranjem na Gradskoj deponiji na daljinui do 5,0 ( km ) u samoniklom stanju.  V = 143, 10 x 2,10 x 0,20 = 60,10 (m³) | m³ | 60,10 |  |  |
| Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka d = 10,0 ( cm ) .  P = 143,10 x 2,10 = 300,51 ( m² ) | m² | 300,51 |  |  |
| Nabavka , dovoz i montaža GA – Q 139 , sa preklopom od 10,0 ( cm )  u donjoj zoni.  P = 143,00 x 2,00 = 286,00 ( m² ) | m² | 286,00 |  |  |
| Betoniranje AB pešačke staze sa MB 25, d = 10,00 ( cm ) sa montažom i demontažom stranične oplate h = 10,0 ( cm ) i negom betona 3 ( tri ) dana | m² | 286,00 |  |  |
| **UKUPNA VREDNOST:** | | | |  |
| **PDV:** | | | |  |
| **UKUPNA VREDNOST (sa obračunatim PDV-om):** | | | |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis odgovornog lica ponuđača:

Mesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.P.