| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |  |
| --- | --- |
| Предмет Предмет пројектовања је израда техничке документације за адаптацију и енергетску санацију зграде МЗ Купусина у Купусини, општина Апатин |  |
| Понуда број: ____________2018 |  |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| Назив Понуђача: |  |
| Адреса Понуђача: |  |
| Одговорно лице: |  |
| Особа за контакт: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Текући рачун понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| ПДВ број: |  |

| СТРУКТУРА ЦЕНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис услуге |  |  |
| Предмет пројектовања је израда техничке документације за адаптацију и енергетску санацију зграде МЗ Купусина у Купусини, општина Апатин |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ: |  |  |
| ПДВ: |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ (са обрачунатим ПДВ): |  |  |
| Рок пружања услуге: Рок: 15 дана од дана издавања наруџбенице. Начин плаћања: - - У року од 45 дана по предаји пројеката |  |  |
| Датум: ________________ Потпис одговорног лица понуђача: Место: ________________ М.П. |  |  |

* Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити.

ОБЈЕКАТ „МЗ КУПУСИНА“ АПАТИН,  ОПШТИНА АПАТИН

Објекат за који је потребна израда техничке документације

Објекат „МЗ Купусина“, општина Апатин налази се на к.п. бр. 281 ко Купусина, на адреси ул. Апатински пут бр. 4, Купусина. Спратност објекта је П+0 (приземље). Површина објекта је Пбр= 328 m2

I.	ПРЕДМЕТ	ПРОЈЕКТОВАЊА

Предмет пројектовања је израда техничке документације за адаптацију и енергетску санацију зграде МЗ Купусина у Купусини, општина Апатин. Техничком документацијом треба обрадити све планиране активности на адаптацији овог објекта. Планиране активности на адаптацији обухватају:

а) Санацију објекта

-	испитивање кровне конструкције и замену свих оштећених и дотрајалих елемената, замену опшивки и олучног развода, замену кровног покривача или дела по узору на постојећи;

-	испитивање и санирање појаве капиларне влаге у објекту и зидовима

б) Енергетску санацију објекта

-	постављање топлотне изолације која обухвата топлотну изолацију спољних зидова;

-	термоизолација подне конструкције зграде;

-	термоизолација међуспратне (таванске) конструкције;

-	замена фасадне спољашње грађевинске столарије;

ц) Унутрашња и спољашња адаптација и санација објекта

-	израда спуштених плафона ;

-	замена дела унутрашње грађевинске столарије;

-	молерско фарбарски радови;

II.	ОБИМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Техничком документацијом треба обрадити све планиране активности на енергетској санацији зграде МЗ Купусина, општина Апатин. Планиране активности на  санацији овог објекта обухватају све активности на изради:

1.	Геодетске подлоге за пројектовање (катастарско топографског плана)

2.	Снимака постојећег стања објекта

3.	Идејног пројекта (ИДП) за исходовање решења о одобрењу извођења радова, са посебним деловима:

a.	Пројекат архитектуре

b.	Елаборат енергетске ефикасности

4.	Прилога за тендерску документацију за расписивање поступка јавне набавке;

Сву техничку документацију израдити у свему, по садржају и у обиму, у складу са датим Пројектним задатком за пројектовање и на основу важећих закона, правилника, прописа и стандарда. Посебно на основу Закона о планирању и изградњи  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Законa о заштити од пожара (111/2009 и 20/2015), Правилника о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контоле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016) који важе за област пројектовања и грађења у Републици Србији.

Такође испоштовати сву постојећу планску документацију и услове везане за предметну локацију.

III.	ПРЕТХОДНЕ РАДЊЕ

Снимак постојећег стања објекта

Урадити снимак постојећег стања објекта на технички потребном нивоу као подлогу за фазе пројеката које су предмет пројектног задатка и израду Елабората енергетске ефикасности.

Елаборат енергетске ефикасности – у склопу Елабората енергетске ефикасности потребно је:

Урадити детаљан енергетски преглед зграде у циљу утврђивања енергетских карактеристика зграде. Дати детаљан опис карактеристика и стања свих постојећих елемената термичког омотача зграде као и детаљан опис карактеристика и стања свих уграђених система.

Напомена: Уколико је потребно предвидети поред методе прорачуна, и утврђивање термичких карактеристика мерењима сертификованим инструментима и на законом прописан начин.

Утврдити енергетски разред зграде за постојеће стање зграде.

Извршити анализу и предложити мере за побољшања (минимално С енергетски разред) енергетске ефикасности зграде које ће бити смернице за израду техничке документације.

IV.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Идејни пројекат

Идејни пројекат се израђује ради прибављања решења о одобрењу извођења радова.

Идејни пројекат за решење о одобрењу извођења радова треба да садржи следеће делове :

Архитектонско - грађевински пројекат - Пројектом спровести све мере које су предвиђене у елаборату енергетске ефикасности. Потребно је да се као саставни део пројекта архитектуре нађе и приказ постојећег стања објекта са свим потребним основама и пресецима.

Пројекат треба да садржи разраду детаља, на нивоу који је неопходан за извођење радова.

Пројекат треба да садржи следеће предвиђене ствари:

Пројекат треба да садржи све делове према важећем закону о планирању и изградњи  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службеном гласнику РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016).

Након завршетка пројекта исти предати инвеститору.

Предмером и предрачуном обухватити све радове који су потребни као припрема за извођење истих и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање.

Документацију је потребно доставити на следећи начин:

•	ИДП је потребно доставити у у штампаном формату у 4 примерка и електронској форми у законом прописаном формату на CD-у, потписано и оверено од стране одговорних пројектаната и главног пројектанта, као и од стране овлашћеног лица пројектанта и у изворном формату (текстови DOC, предмер и предрачун радова у XLS и цртеже у DWG);