**ПРИЛОГ 3**

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:

1. цену за:

-опрему и кровну уградњу за соларну електрану капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије,

- набавку и уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,

- израду предмера и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а.

Критеријум носи максимално 70 бодова.

Начин бодовања:

најниже понуђена цена

Број бодова = 70 x -------------------------------------

понуђена цена

1. рок важења цена од тренутка давања понуде;

Критеријум носи максимално 15 бодова.

Начин бодовања:

|  |  |
| --- | --- |
| Рок важења цена | Број бодова |
| 6 месеци и више | 15 |
| 3-6 месеци | 10 |
| мање од 3 месеца | 5 |

1. рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година ) и процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh)

Критеријум носи максимално 15 бодова.

Начин бодовања:

|  |  |
| --- | --- |
| Гаранција на инвертер | Бодови |
| 5 година | 2,5 |
| Више од 5 година | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Гаранција на панеле | Бодови |
| 10 година | 2,5 |
| Више од 10 година | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године за инсталисану снагу соларних панела 6 kW | Бодови |
| Мање од 15.000 kWh | 2,5 |
| 15.000 kWh и више | 5 |